Перечень недоброкачественных  лекарственных средств    и медицинских изделий за 2 квартал 2026 года

|  | Наименование продукции | Страна-производитель | Показатели качества | Номер и дата письма об отказе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноразовые наконечники для дозаторов с фильтром на 10-100 мкл, серия 20250908, годен до 07.09.2027 | TAIZHOU KANGWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Китай | стерильность | ЕО/07-248/3 от 06.02.2026 |
| 2 | Одноразовые наконечники для дозаторов с фильтром на 10-300 мкл, серия 20250908 годен до 07.09.2027 | TAIZHOU KANGWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Китай | стерильность | ЕО/07-248/3 от 06.02.2026 |
| 3 | Одноразовые наконечники 0,5-10мкл с фильтром, серия 20250908, годен до 07.09.2027 | TAIZHOU KANGWEI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD, Китай | стерильность | ЕО/07-248/3 от 06.02.2026 |
| 4 | Раствор водорода перекиси спрей для наружного применения 3% 50 мл №1, серия 801225, годен до 31.01.2028 | Бифарм ОсОО, Кыргызстан | "количественное определение", "pH", "подлинность", "объем заполнения" | ЕО/07-253/3 от 01.04.2026 |
| 5 | Раствор водорода перекиси раствор для местного и наружного применения 3% 40 мл №1, серия 751225, годен до 31.01.2028 | Бифарм ОсОО, Кыргызстан | "количественное определение" , "pH", "подлинность", "объем заполнения" | ЕО/07-253/3 от 01.04.2026 |
| 6 | Раствор водорода перекиси раствор для местного и наружного применения 3% 50 мл №1, серия 761225, годен до 31.01.2028 | Бифарм ОсОО, Кыргызстан | "количественное определение" , "pH", "подлинность", "объем заполнения" | ЕО/07-253/3 от 01.04.2026 |
| 7 | Набор реагентов Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител ИФА-ВИЧ-1,2-Ат Комплект №1/2, серия 264, годен до 22.07.2027 | ЭКОлаб ЗАО, Россия | "внешний вид этикеток флаконов", "качество пленок для заклеивания планшета" | ЕО/07-254/3 от 28.04.2026 |
| 8 | Визипак раствор для инъекций 320 мг йода/мл 100 мл №10, серия 17040337 годен до 01.11.2027 | ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед, Индия | "свободные ароматические амины" "родственные примеси" | ЕО/07-255/3 от 29.04.2026 |
| 9 | Неймет, таблетки 50 мг №10 | Saffron Pharmaceuticals (Pvt.) Limited, Пакистан | средняя масса | ЕО/07-256/3 от 29.05.2026 |
| 10 | Тест-полоски для анализаторов мочи DIRUI H11 №100 (к системе телемедицинской для видеоконсультаций)серия 20240617 годен до 16.06.2026 | Dirui Industrial Co., LTD, Китай | отсутствует сертификат анализа | ЕО/07-252/3 от 12.03.2026 |
| 11 | Тест-полоски Глюкоза multiCare-in Glucose Electrodes Strips №50 серия P25A07-5X1, годен до 07.01.2027 | Biochemical Systems International S.p.A, Италия | отсутствует сертификат анализа | ЕО/07-252/3 от 12.03.2026 |
| 12 | Тест-полоски для MultiCare-in Общий холестерин №25, серия IN1240229, годен до 29.05.2026 | Biochemical Systems International S.p.A, Италия | отсутствует сертификат анализа | ЕО/07-252/3 от 12.03.2026 |
| 13 | Парикавер раствор для внутривенного введения в ампулах 5 мкг/1 мл, серия 26809001, годен до 01.01.2028 | Osel Ilac San. Ve Tic. A.S., Турция | уведомление об отказе вх. №2940 от 02.06.26г | ЕО/07-257/3 от 09.06.2026 |
| 14 | Парикавер раствор для внутривенного введения в ампулах 5 мкг/2 мл, серия 26808001, годен до 01.01.2028 | Osel Ilac San. Ve Tic. A.S., Турция | уведомление об отказе вх. №2940 от 02.06.26г | ЕО/07-257/3 от 09.06.2026 |
| 15 | Тутукон Нео раствор для приема внутрь, серия T-173, годен до 31.08.2027 | Мигуэль И Гаррига А.О., Испания | маркировка | ЕО/07-258/3 от 12.06.2026 |
| 16 | Акри-Гель, гель глазной 2 мг 10 г, серия GL097, годен до 01.10.2027 | Jaens Pharmaceutical Industries (Pvt.) Ltd., Пакистан | pH | ЕО/07-259/3 от 25.06.2026 |

Беренбаева К.А, 21-05-91,  os_dlo@bk.ru